## 05.03.2025
Розничный прайс-лист на запчасти для оборудования российского производства BAXI от 05.03.2025 |  |  | Курс У.Е.-РУБЛЬ ООО "БДР Термия Рус" | 100
№ пп | КОДЫ | ОПИСАНИЕ (рус.) | Рекомендованная розничная цена (РРЦ), руб. | Рекомендованная розничная цена (РРЦ), У.Е.
1 | BX4991100001 | Крышка кожуха BAXI Ampera | 4080 | 40.8
2 | BX4991100002 | Кожух BAXI Ampera 6-12 | 6300 | 63
3 | BX4991100003 | Кожух BAXI Ampera 14-30 | 6600 | 66
4 | BX4991100004 | Бак расширительный 7,5л G 3/4 | 9260 | 92.6
5 | BX4991100005 | Бак расширительный бак 12 л G 3/4 | 12195 | 121.95
6 | BX4991100006 | Основание кожуха BAXI Ampera 6-12 | 5530 | 55.3
7 | BX4991100007 | Основание кожуха BAXI Ampera 14-30 | 5920 | 59.2
8 | BX4991100021 | Клапан предохранительный клапан 3 bar G 1/2 | 1484 | 14.84
9 | BX4991100008 | Теплоизоляция BAXI Ampera 6-12 с хомутами | 945 | 9.45
10 | BX4991100020 | ТЭН-12 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 8490 | 84.9
11 | BX4991100009 | Теплоизоляция BAXI Ampera 14-30 с хомутами | 1010 | 10.1
12 | BX4991100010 | Корпус Baxi Ampera 6-12 | 10720 | 107.2
13 | BX4991100011 | Корпус Baxi Ampera 14-18 | 13100 | 131
14 | BX4991100012 | Корпус Baxi Ampera 24-30 | 14330 | 143.3
15 | BX4991100013 | Датчик температуры погружной (в гильзу) | 900 | 9
16 | BX4991100014 | Термостат перегрева Baxi Ampera | 880 | 8.8
17 | BX4991100015 | Датчик уровня Baxi Ampera | 2470 | 24.7
18 | BX4991100016 | Воздухоотводчик автоматический G 1/2 | 837 | 8.37
19 | BX4991100017 | ТЭН-5 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 5250 | 52.5
20 | BX4991100018 | ТЭН-6 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 5250 | 52.5
21 | BX4991100019 | ТЭН-9 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 6330 | 63.3
22 | BX4991100022 | Сгон аварийный BAXI Ampera 6-12 | 475 | 4.75
23 | BX4991100024 | Манометр d40mm, 0-4 бар, G 1/4 | 1625 | 16.25
24 | BX4991100025 | Развилка входная BAXI Ampera 6-12 | 1326.8 | 13.27
25 | BX4991100027 | Насос циркуляционный UPSO25-60 130 | 18000 | 180
26 | BX4991100029 | Уплотнение плоское кольцевое 3/4 (13,5х24), S=3мм | 90 | 0.9
27 | BX4991100031 | Блок индикации BAXI Ampera | 21610 | 216.1
28 | BX4991100032 | Блок управления BAXI Ampera | 21610 | 216.1
29 | BX4991100033 | Блок силовой BAXI Ampera | 4390 | 43.9
30 | BX4991100034 | Зажим клеммный провода нейтрали с заглушкой | 177.12 | 1.77
31 | BX4991100035 | Переключатель клавишный BAXI Ampera | 168.48 | 1.68
32 | BX4991100036 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 16A | 1950 | 19.5
33 | BX4991100042 | Независимый расцепитель BAXI Ampera DC 12V | 1950 | 19.5
34 | BX4991100044 | Жгут управления BAXI Ampera 6-12 | 1800 | 18
35 | BX4991100047 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera 6-12 | 1260 | 12.6
36 | BX4991100048 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera 6-12 | 1035 | 10.35
37 | BX4991100049 | Провод заземления BAXI Ampera 6-12 | 234 | 2.34
38 | BX4991100050 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera 6-12 | 255 | 2.55
39 | BX4991100057 | Жгут межблочный BAXI Ampera | 480 | 4.8
40 | BX4991100058 | Предохранитель 2А / 250V 5х20 | 60 | 0.6
41 | BX4991100059 | Предохранитель 4А / 250V 5х20 | 80 | 0.8
42 | BX4991100060 | Уплотнение кольцевое силиконовое G2 | 110 | 1.1
43 | BX4991100061 | Датчик температуры воды BAXI Ampera | 1695 | 16.95
44 | BX4991100063 | Планка монтажная BAXI Ampera | 469 | 4.69
45 | BX4991100064 | Перемычка | 72 | 0.72
46 | BX4991100065 | Упаковка в сборе Baxi Ampera 6-12 | 1260 | 12.6
47 | BX4991100028 | Уплотнение плоское кольцевое 1/2 (10х19), S=3мм | 90 | 0.9
48 | BX4991100030 | Уплотнение плоское кольцевое, 1 1/2(32х44), S=2мм | 90 | 0.9
49 | BX4991100043 | Ограничитель для DIN-рейки | 72 | 0.72
50 | BX4991100062 | Датчик температуры воздуха BAXI Ampera | 880 | 8.8
51 | BX4991100037 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 25A | 1950 | 19.5
52 | BX4991100023 | Сгон аварийный BAXI Ampera 14-30 | 511 | 5.11
53 | BX4991100026 | Развилка входная BAXI Ampera 14-30 | 1550.4 | 15.5
54 | BX4991100038 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 32A | 1950 | 19.5
55 | BX4991100045 | Жгут управления BAXI Ampera 14-18 | 2400 | 24
56 | BX4991100051 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera 14-18 | 2145 | 21.45
57 | BX4991100052 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera 14-18 | 1190 | 11.9
58 | BX4991100055 | Провод заземления BAXI Ampera 14-30 | 216 | 2.16
59 | BX4991100056 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera 14-30 | 285 | 2.85
60 | BX4991100066 | Упаковка в сборе Baxi Ampera 14-30 | 1355 | 13.55
61 | BX4991100039 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 40A | 2150 | 21.5
62 | BX4991100040 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 50A | 2150 | 21.5
63 | BX4991100046 | Жгут управления BAXI Ampera 24-30 | 3600 | 36
64 | BX4991100053 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera 24-30 | 2610 | 26.1
65 | BX4991100054 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera 24-30 | 1550 | 15.5
66 | BX4991100041 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 63A | 2150 | 21.5
67 | BX4991100201 | Крышка кожуха BAXI Ampera V02 | 4200 | 42
68 | BX4991100202 | Кожух BAXI Ampera 6-12 V02 | 6300 | 63
69 | BX4991100203 | Кожух BAXI Ampera 14-30 V02 | 6600 | 66
70 | BX4991100228 | Уплотнение кольцевое 012-016-25-2-2 | 90 | 0.9
71 | BX4991100067 | Ключ для ТЭН BAXI Ampera G2 | 2390 | 23.9
72 | BX4991100230 | Крышка кожуха BAXI Ampera PLUS, PRO (Лицевая панель) | 4450 | 44.5
73 | BR3630072301 | Насос циркуляционный BSR 25/70 S 130 | 9890 | 98.9
74 | DU4991100297 | Зажим клеммный провода нейтрали ЗНИ 35 с заглушкой | 160.14 | 1.6
75 | BX4991100231 | Планка монтажная BAXI Ampera Plus 6-36 PRO 9-45 | 570 | 5.7
76 | BX4991100235 | Крышка кожуха боковая распашная BAXI Ampera PRO 30-45 | 5500 | 55
77 | BX4991100242 | Основание кожуха BAXI Ampera PRO 30-45 с радиатором | 8050 | 80.5
78 | BX4991100245 | Теплоизоляция BAXI Ampera PRO 30-45 с хомутами | 945 | 9.45
79 | BX4991100249 | Корпус Baxi Ampera PRO 30-45 (с DIN-рейкой) | 15900 | 159
80 | BX4991100250 | Датчик перегрева Baxi Ampera 85°С | 875 | 8.75
81 | BX4991100251 | Датчик давления BAXI | 3240 | 32.4
82 | BX4991100254 | ТЭН-15 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 8955 | 89.55
83 | BX4991100255 | Сгон аварийный BAXI Ampera Plus 6-24 Pro 9-45 | 540 | 5.4
84 | BX4991100261 | Развилка входная BAXI Ampera PRO 30-45 | 1900 | 19
85 | DU4991100298 | Кольцо уплотнительное резиновое, 018-023-30 | 40 | 0.4
86 | BX4991100262 | Контроллер BAXI X-100E | 17990 | 179.9
87 | BX4991100265 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 125A | 3570 | 35.7
88 | BX4991100266 | Датчик температуры радиатора BAXI Ampera PRO, 0,35м, MF 2x02 | 1350 | 13.5
89 | BX4991100272 | Жгут управления BAXI Ampera PRO 30-45 | 3930 | 39.3
90 | BX4991100278 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera PRO 30-45 | 3540 | 35.4
91 | BX4991100284 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera PRO 30-45 | 2010 | 20.1
92 | BX4991100292 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera PRO 30-45 | 570 | 5.7
93 | BX4991100297 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera PRO 30-45 | 380 | 3.8
94 | BX4991100300 | Упаковка в сборе Baxi Ampera PRO 30-45 | 1680 | 16.8
95 | RL4211000012 | Реле твердотельное BAXI Ampera PRO 24-45 (BSR-1/032F-38 60Z) | 3152.82 | 31.53
96 | BX4991100264 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 80A | 5700 | 57
97 | BR3630062301 | Насос циркуляционный BSR 25/60 S 130 | 9190 | 91.9
98 | BX4991100241 | Основание кожуха BAXI Ampera PRO 18-24 с радиаторм | 7450 | 74.5
99 | BX4991100243 | Теплоизоляция BAXI Ampera Plus 6-24 PRO 9-24 с хомутами | 735 | 7.35
100 | BX4991100247 | Корпус Baxi Ampera Plus 9-24 PRO 9-24 | 11920 | 119.2
101 | BX4991100260 | Развилка входная BAXI Ampera PRO 9-24 | 1450 | 14.5
102 | BX4991100271 | Жгут управления BAXI Ampera PRO 12-24 | 3190 | 31.9
103 | BX4991100277 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera PRO 12-24 | 2770 | 27.7
104 | BX4991100283 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera PRO 12-24 | 1390 | 13.9
105 | BX4991100291 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera PRO 24 | 445 | 4.45
106 | BX4991100296 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera PRO 6-24 | 120 | 1.2
107 | BX4991100298 | Упаковка в сборе Baxi Ampera Plus 6-24 PRO 9-24 | 1260 | 12.6
108 | BX4991100234 | Крышка кожуха боковая распашная BAXI Ampera PRO 9-24 | 4550 | 45.5
109 | BX4991100290 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera PRO 18 | 415 | 4.15
110 | BX4991100263 | Реле твердотельное BAXI Ampera PRO 9-18 (BSR-1/032F-38 40Z) | 2080 | 20.8
111 | BX4991100240 | Основание кожуха BAXI Ampera PRO 12-14 с радиаторм | 7200 | 72
112 | BX4991100289 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera PRO 9-14 | 390 | 3.9
113 | BX4991100239 | Основание кожуха BAXI Ampera PRO 9 с радиаторм | 6950 | 69.5
114 | BX4991100270 | Жгут управления BAXI Ampera PRO 9 | 2470 | 24.7
115 | BX4991100276 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera PRO 9 | 1890 | 18.9
116 | BX4991100282 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera PRO 9 | 1010 | 10.1
117 | BX4991100253 | ТЭН-4,5 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 5095 | 50.95
118 | BX4991100238 | Основание кожуха BAXI Ampera Plus 30-36 | 7200 | 72
119 | BX4991100244 | Теплоизоляция BAXI Ampera Plus 30-36 с хомутами | 945 | 9.45
120 | BX4991100248 | Корпус Baxi Ampera Plus 30-36 (с DIN-рейкой) | 15455 | 154.55
121 | BX4991100256 | Сгон аварийный BAXI Ampera Plus 30-36 | 540 | 5.4
122 | BX4991100259 | Развилка входная BAXI Ampera Plus 30-36 | 2205 | 22.05
123 | BX4991100269 | Жгут управления BAXI Ampera Plus 30-36 | 4150 | 41.5
124 | BX4991100275 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera Plus 30-36 | 4200 | 42
125 | BX4991100281 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera Plus 30-36 | 1680 | 16.8
126 | BX4991100288 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera Plus 30-36 | 475 | 4.75
127 | BX4991100295 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera Plus 30-36 | 360 | 3.6
128 | BX4991100299 | Упаковка в сборе Baxi Ampera Plus 30-36 | 1575 | 15.75
129 | BX4991100233 | Крышка кожуха боковая распашная BAXI Ampera PLUS 30-36 | 4570 | 45.7
130 | BX4991100237 | Основание кожуха BAXI Ampera Plus 9-24 | 6950 | 69.5
131 | BX4991100258 | Развилка входная BAXI Ampera Plus 9-24 | 1890 | 18.9
132 | BX4991100268 | Жгут управления BAXI Ampera Plus 9-24 | 3630 | 36.3
133 | BX4991100274 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera Plus 9-24 | 2100 | 21
134 | BX4991100280 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera Plus 9-24 | 1155 | 11.55
135 | BX4991100287 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera Plus 24 | 365 | 3.65
136 | BX4991100294 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera Plus 9-24 | 305 | 3.05
137 | BX4991100232 | Крышка кожуха боковая распашная BAXI Ampera PLUS 6-24 | 4550 | 45.5
138 | BX4991100286 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera Plus 18 | 345 | 3.45
139 | BX4991100285 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera Plus 6-14 | 325 | 3.25
140 | BX4991100236 | Основание кожуха BAXI Ampera Plus 6 | 6350 | 63.5
141 | BX4991100246 | Корпус Baxi Ampera Plus 6 (с DIN-рейкой) | 8900 | 89
142 | BX4991100257 | Развилка входная BAXI Ampera Plus 6 | 1470 | 14.7
143 | BX4991100267 | Жгут управления BAXI Ampera Plus 6 | 3100 | 31
144 | BX4991100273 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera Plus 6 | 1400 | 14
145 | BX4991100279 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera Plus 6 | 840 | 8.4
146 | BX4991100293 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera Plus 6-7,5 | 255 | 2.55
147 | BX4991100252 | Втулка переходная G1/2- G1/4 для датчика давления Baxi Ampera | 640 | 6.4
148 | DT4218700057 | Датчик температуры ZONT гильза d7х50_NTC 10 кОм, Beta=3435, 1,2м, белый | 990.42 | 9.9
149 | BX4991100301 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 125A | 5850 | 58.5
150 | BX4991100072 | Бак расширительный 10л G3/4 | 10806.9 | 108.07
151 | BX4991100309 | Корпус Baxi Ampera Pro 9-24 | 11920 | 119.2
152 | BX4991100314 | Кронштейн крепления патрубка BAXI Ampera Pro 30-45 кВт | 500 | 5
153 | BX4991100229 | Развилка входная BAXI Ampera 14-30 (Zilmet10) | 1300 | 13
154 | BX4991100307 | Черный матовый кожух для котлов Ampera Plus, Ampera Pro 6-24 кВт | 7400 | 74
155 | BX4991100310 | Комплект замены бака расширительного для электрокотлов Baxi Ampera (14-30) | 10800 | 108
156 | BX4991100311 | Комплект замены бака расширительного для электрокотлов Baxi Ampera (6-12) | 10800 | 108
157 | BX4991100312 | Комплект замены бака расширительного для электрокотлов Baxi Ampera Plus И2 (9-24) | 10800 | 108
158 | BX4991100313 | Комплект замены бака расширительного для электрокотлов Baxi Ampera Plus И3 (30-36) | 10800 | 108